## 浄化槽管理者用
要領様式第１３号（第７条関係） | [16 empty] | （浄化槽管理者用）
浄化槽保守点検管理カード
浄化槽管理者名 | [7 empty] | 浄化槽管理者住所
浄化槽使用者名 | [7 empty] | 設置場所
浄化槽の規模 |  |  |  | 人槽 |  | ｍ３／日 |  | 処理方式
点検年月日 | [7 empty] | 浄化槽管理士名
項目 |  |  | 保守点検項目 |  |  |  | 判定 | 項目 |  |  |  | 保守点検項目 |  |  |  |  | 判定
使用の状況 |  |  | 処理対象以外の排水及び異物（薬品等）の流入 | [8 empty] | 汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況
|  |  | 洗浄用水等の使用状況 | [8 empty] | 生物膜の状況
|  |  | 浄化槽上部及び周辺の利用状況 | [5 empty] | 平面酸化及び散水濾床 |  |  | 水の流れ方の状況
設置の状況 |  |  | 雨水及び土砂等の流入 | [5 empty] | 回転板接触酸化槽 |  |  | 生物膜の状況
|  |  | 槽の水平、浮上又は沈下の有無 | [8 empty] | 回転板の駆動状況
|  |  | 破損又は変形等の有無 |  |  |  |  | その他の単位装置 |  |  |  | その他の内部設備の固定及び稼働状況
|  |  | 漏水の有無 |  |  |  |  | 沈殿槽（室） |  |  |  | 越流堰の均等な越流状況
|  |  | 騒音及び振動の状況 | [8 empty] | スカム及び汚泥の浮上又は堆積状況
|  |  | 設置場所の状況 | [8 empty] | 汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況
悪臭の発生状況 |  |  | 悪臭の発生状況 |  |  |  |  | 消毒槽（室） |  |  |  | 消毒設備の固定及び稼働状況
か、はえ等の発生 |  |  | か、はえ等の発生状況 | [8 empty] | 消毒薬と処理水の接触状況
流入管渠、放流管渠 |  |  | 流入及び放流管渠の水流の状況 |  |  |  |  | 送風機 |  |  |  | 送風機の稼働状況
|  |  | 異物の付着及び堆積状況 |  |  |  |  | 流量調整槽 |  |  |  | 流量調整槽の水位及び水流の状況
１次処理装置 |  |  | 隔壁、仕切板及び槽内壁の破の有無 | [8 empty] | 流量調整槽の汚泥及びスカムの状況
沈殿分離槽（室） |  |  | 移流管（口）の固定状況及び異物の付着状況 | [8 empty] | 撹拌装置の固定及び稼働状況
嫌気ろ床槽（室） |  |  | 水位及び水流の状況 | [8 empty] | 計量装置の稼働状況
腐敗室／タンク |  |  | スカム、汚泥の堆積状況 | [8 empty] | スクリーン設備の固定状況
変形二階室 等 |  |  | 内部設備の固定状況（嫌気ろ床槽のろ材等を含む） |  |  |  |  | スクリーン設備 |  |  |  | ポンプ設備の固定及び稼働状況
２次処理装置 |  |  | 隔壁、仕切板及び移流管（口）固定状況 |  |  |  |  | ポンプ設備 |  |  |  | 原水及び放流ポンプ槽の水位の状況
|  |  | 水位及び水流の状況 | [8 empty] | 原水、放流ポンプ、その他の槽の汚泥、スカムの生成状況
|  |  | ばっ気装置の固定及び稼働状況 |  |  |  |  | 汚泥処理設備 |  |  |  | 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況
|  |  | スカム、汚泥の堆積状況 |  |  |  |  | 調整装置の稼働状況 |  |  |  | 設備の稼働状況
| ばっ気槽（室） |  | 活性汚泥の状況
| 接触ばっ気層（室） |  | 接触材、ろ材等の固定状況 |  |  |  |  | 制御装置の稼働状況、タイマー等 |  |  |  | 設備の稼働状況 | [5 empty] | c
逆洗及び洗浄装置の固定及び稼働状況
放流水等の水質測定 |  |  | 外観 | 臭気 |  |  |  | 水温 |  | 透視度 | ｐＨ |  | 亜硝酸
１次処理水 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
２次処理水 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
放流水等 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
残留塩素濃度 |  |  |  | 溶存酸素濃度 |  | 上部 mg/L |  |  | 中部 mg/L |  |  |  | 下部 mg/L |  | その他 mg/L
その他の分析結果 | [6 empty] | 流入量（上水使用量） | [8 empty] | ｍ３／日
点検の結果・措置 | 流入管渠 |  |  |  |  | その他の設備
１次処理
２次処理
沈殿槽（室）
消毒槽
| 送風機 |  |  |  |  | 消毒薬の補充量 | [7 empty] | ｇ・個
管理者への連絡事項
清掃の必要 |  | 有・無 |  |  | 法定検査予定日 |  | 年 月 日
（有の場合 通知先： |  |  |  |  | ）

## 保守点検実施者控
要領様式第１３号（第７条関係） | [16 empty] | （保守点検実施者控）
浄化槽保守点検管理カード
浄化槽管理者名 | [7 empty] | 浄化槽管理者住所
浄化槽使用者名 | [7 empty] | 設置場所
浄化槽の規模 |  |  |  | 人槽 |  | ｍ３／日 |  | 処理方式
点検年月日 | [7 empty] | 浄化槽管理士名
項目 |  |  | 保守点検項目 |  |  |  | 判定 | 項目 |  |  |  | 保守点検項目 |  |  |  |  | 判定
使用の状況 |  |  | 処理対象以外の排水及び異物（薬品等）の流入 | [8 empty] | 汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況
|  |  | 洗浄用水等の使用状況 | [8 empty] | 生物膜の状況
|  |  | 浄化槽上部及び周辺の利用状況 | [5 empty] | 平面酸化及び散水濾床 |  |  | 水の流れ方の状況
設置の状況 |  |  | 雨水及び土砂等の流入 | [5 empty] | 回転板接触酸化槽 |  |  | 生物膜の状況
|  |  | 槽の水平、浮上又は沈下の有無 | [8 empty] | 回転板の駆動状況
|  |  | 破損又は変形等の有無 |  |  |  |  | その他の単位装置 |  |  |  | その他の内部設備の固定及び稼働状況
|  |  | 漏水の有無 |  |  |  |  | 沈殿槽（室） |  |  |  | 越流堰の均等な越流状況
|  |  | 騒音及び振動の状況 | [8 empty] | スカム及び汚泥の浮上又は堆積状況
|  |  | 設置場所の状況 | [8 empty] | 汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況
悪臭の発生状況 |  |  | 悪臭の発生状況 |  |  |  |  | 消毒槽（室） |  |  |  | 消毒設備の固定及び稼働状況
か、はえ等の発生 |  |  | か、はえ等の発生状況 | [8 empty] | 消毒薬と処理水の接触状況
流入管渠、放流管渠 |  |  | 流入及び放流管渠の水流の状況 |  |  |  |  | 送風機 |  |  |  | 送風機の稼働状況
|  |  | 異物の付着及び堆積状況 |  |  |  |  | 流量調整槽 |  |  |  | 流量調整槽の水位及び水流の状況
１次処理装置 |  |  | 隔壁、仕切板及び槽内壁の破の有無 | [8 empty] | 流量調整槽の汚泥及びスカムの状況
沈殿分離槽（室） |  |  | 移流管（口）の固定状況及び異物の付着状況 | [8 empty] | 撹拌装置の固定及び稼働状況
嫌気ろ床槽（室） |  |  | 水位及び水流の状況 | [8 empty] | 計量装置の稼働状況
腐敗室／タンク |  |  | スカム、汚泥の堆積状況 | [8 empty] | スクリーン設備の固定状況
変形二階室 等 |  |  | 内部設備の固定状況（嫌気ろ床槽のろ材等を含む） |  |  |  |  | スクリーン設備 |  |  |  | ポンプ設備の固定及び稼働状況
２次処理装置 |  |  | 隔壁、仕切板及び移流管（口）固定状況 |  |  |  |  | ポンプ設備 |  |  |  | 原水及び放流ポンプ槽の水位の状況
|  |  | 水位及び水流の状況 | [8 empty] | 原水、放流ポンプ、その他の槽の汚泥、スカムの生成状況
|  |  | ばっ気装置の固定及び稼働状況 |  |  |  |  | 汚泥処理設備 |  |  |  | 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況
|  |  | スカム、汚泥の堆積状況 |  |  |  |  | 調整装置の稼働状況 |  |  |  | 設備の稼働状況
| ばっ気槽（室） |  | 活性汚泥の状況
| 接触ばっ気層（室） |  | 接触材、ろ材等の固定状況 |  |  |  |  | 制御装置の稼働状況、タイマー等 |  |  |  | 設備の稼働状況
逆洗及び洗浄装置の固定及び稼働状況
放流水等の水質測定 |  |  | 外観 | 臭気 |  |  |  | 水温 |  | 透視度 | ｐＨ |  | 亜硝酸
１次処理水 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
２次処理水 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
放流水等 |  |  |  | 無・微・有 | （ ）
残留塩素濃度 |  |  |  | 溶存酸素濃度 |  | 上部 mg/L |  |  | 中部 mg/L |  |  |  | 下部 mg/L |  | その他 mg/L
その他の分析結果 | [6 empty] | 流入量（上水使用量） | [8 empty] | ｍ３／日
点検の結果・措置 | 流入管渠 |  |  |  |  | その他の設備
１次処理
２次処理
沈殿槽（室）
消毒槽
| 送風機 |  |  |  |  | 消毒薬の補充量 | [7 empty] | ｇ・個
管理者への連絡事項
清掃の必要 |  | 有・無 |  |  | 法定検査予定日 |  | 年 月 日
（有の場合 通知先： |  |  |  |  | ）